合肥非凡生物科技有限公司

2023年度生产安全

事故应急演练方案

编制：  丁皓东

审核：  李华安

二零二三年十一月五日

合肥非凡生物科技有限公司

火灾事故应急救援预案演练方案

一、演练目的：

根据公司《生产安全事故应急预案》的火灾事故专项预案，组织本次火灾事故应急演习，通过火灾事故发生后的火灾事故报告、应急疏散、应急抢险、消防器材演练等方面从思想上到行动上增强员工的消防安全意识，熟练使用各类消防灭火器材，提高对火灾扑救工作的组织能力和处理能力，做到在发生紧急情况下，能够迅速有效地、有序地开展救援工作，把事故危害减少到最低程度。

二、组织机构

总 指 挥：李华安

演练策划：丁皓东

成    员：全体员工

演练记录人员：余畅

三、指挥部下设专业小组：（组长、成员及职责）

1、抢救抢险队：刘洋（谢祖祥、唐亮、黄业菊）

①熟悉预案的具体内容，熟悉各岗位的具体设备设施及地形地貌。

②努力学习技术知识和安全知识，不断提高技能和应变能力。

2、医疗救护队：郭蔓丽（王悦、严小兰、吴贞敏）

①熟悉预案的具体内容。

②一旦发生事故，救护人员应迅速收集毛巾、口罩等简易防护用品送给现场人员；

③防护人员应帮助抢救行动人员佩戴防护器材，调集防护器材；

④将急救物品带至现场，随时准备救护现场受伤人员，并与社会救护人员配合处理受伤人员；

3、通讯队：刘正文（李阳、王茹）

①事故外部联络人员应根据具体情况与社会救护机构联络，根据事故现场指挥的指示向上级单位汇报；

②协调防护人员，做好外部警戒，维持秩序，接应外部救助力量；

4、义务消防队：刘庆东（刘庆东、杨多堂、吴玉发）

①熟悉预案的具体内容，熟悉各岗位的具体设备设施及地形地貌。

②当出现火灾事故时，在队长带领下，开展救火工作。

5、演练记录人员：余畅

按照演练时间如实记录演练进程，记录包括文字、图片等形式。如实记录参与人员、演习步骤、演习器材等。照片拍摄应清新，能反映出演练主题。演习结束后将记录汇总到公司安全部，由安全部编写演练总结（总结演习中的突出表现、演练中的不足，必要时对公司火灾专项应急预案进行修正）。

6、公司其他员工：尽量参加观看预案演习，学习防灭火知识。

四、应急演练方式及内容：

消防演习内容：假想堆肥车间因员工违禁吸烟导致辅材起火，引起火灾事故。演练分两部分：第一部分结合演练特点，重点落实出现紧急情况时各部门及相关人员应负的责任及相关的应知应会（包括火灾预防、发生火灾如何报警、如何应急处理 ）。第二部分开展现场进行消防器材灭火演练。

五、演练的准备工作

1、演习前准备物资和装备：废的铁桶1个、棉布若干、柴油少许、火把1个、灭火器材若干、消火栓、消防水带、枪头、安全帽、手套、毛巾、口罩、护目镜、防毒口罩，呼吸器，防毒面具、手提喊话器、工作鞋若干、对讲机等，同时厂务部对演练时用的灭火器、消防设施及消防系统、应急器材、应急药品进行认真准备和检查（演习用的器材拿仓库或事先准备好的，原现场的尽量少用），各小组对自己部门所要使用的物资负责确认。

2、演习现场设置手提喊话器，统一调度指挥。

3、做好参加演习人员的安排工作。

4、相关的应急器材在演练前运到现场。

六、演练步骤

各项准备工作就绪，由总指挥宣布演习开始：

1、发现火警时，发现人立即报告当班班组长（谢祖祥：13866710411），当班班组长应立即组织工人利用车间消防器材灭火；同时汇报厂务部经理（刘洋：18715156586）和安全员丁皓东：17719445655。厂务部经理和安全员到场后，发现事故难以解决时，在控制事故状态的同时向公司应急救援总指挥部报告，启动公司级预案（由总指挥宣布启动公司级救援预案，同时通知全厂职工车间着火，启动应急救援预案，请应急救援各救援小组立即到位，准备好应急的设施以及做好自身的防护护，立即赶往事故场所安全位置听命，参与应急救援的相关工作），同时尽快地向“119”（假想）报警。

向“119”（假想）报警的内容应包括：

（1）事故单位、事故发生的时间、地点；

（2）失火物质名称；

（3）事故性质（火灾）；

（4）危险程度（车间辅材存放区着火）、有无人员伤亡（暂无）；

（5）报警人姓名（刘洋）及联络电话一个手机号码，一个固定电话号码（18715156586，0551—62685677—8570）。

各部门负责人在接到事故警报后，应反应迅速，按启动的应急预案下达任务。各救援队伍在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，并将伤员救出危险区域。具体任务安排：

（1）、抢救抢险队：刘洋（谢祖祥、唐亮、黄业菊）

当事故发生时，在组长带领下进行设备的抢修等，以阻止事故的发展、扩散、蔓延（现场出示部分工具）；事故后，在组长的带领下，对受损的装置、设备进行检查、清洗、评估，并以最快速度保证生产恢复；

（2）、医疗救护队：郭蔓丽（王悦、严小兰、吴贞敏）

一旦发生事故，救护人员应迅速收集毛巾、口罩等简易防护用品送给现场人员；救护人员应帮助抢救行动人员佩戴防护器材（护目镜、防毒口罩，呼吸器，长管防毒面具），调集防护器材；将急救物品（碘伏、硼酸水，烫伤油膏等）带至现场，随时准备救护现场受伤人员，并与社会救护人员配合处理受伤人员；

（3）、通讯队：刘正文（李阳、王茹）

①事故外部联络人员应根据具体情况与社会救护机构联络，根据事故现场指挥的指示向上级单位汇报；

②协调防护人员，做好外部警戒，维持秩序，接应外部救助力量；

③做好报警守机与接警工作。

（4）、义务消防队：刘庆东（杨多堂、吴玉发）

当出现火灾事故时，在队长带领下，开展救火工作。

2、扑救火灾

（1）迅速使用现场周围移动式灭火器、消防栓、消防水带等消防设备，扑灭初期火灾和控制火源。（组织启动消防泵、接消防带、开消火栓操作，准备一只注满水的水桶，对水桶喷射）

（2）专业消防队到达后，服从消防队统一指挥。

（3）现场指挥应密切注意各种危险征兆，如发现容器、设备发生尖叫、晃动等爆炸征兆时，指挥员必须适时作出正确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到撤退信号后（喊话器通知：现场危险，相关人员撤出），应迅速撤离至安全地带。向主干道南、北2个方向撤离。

3、对火灾周围设施采取保护措施

为防止火灾危及相邻设施，可采取以下保护措施：

（1）对周围设施及时采取冷却保护措施；

（2）迅速疏散受火势威胁的物资；

（3）防止火焰蔓延。

4、随着人员疏散完毕，火情也完全得到控制，总指挥收到现场救援情况报告后宣布应急结束。

5、查明原因、总结教训、事故处理。

七、消防器材灭火演练：

将铁桶内的蘸柴油棉布用火把点燃、由工人汇报现场指挥，某某地方发生火情，现场指挥立即下达灭火命令（某某某，在某某场所发现火情，由义务消防队派人去灭火（各部门负责人，车间管理人员，班组长以及安全管理人员，重点部位关键工序的部分人员主要危险岗位人员代表尽量参加），用灭火器将火扑灭，由于参加人员较多，要备足消防器材，多次点火多次扑灭。安全部向参加演习的职工现场讲解如何正确使用灭火器材及火灾后如何自救等安全知识。

八、火灾事故应急演习总结：

1、演习结束后全体集合。

2、总指挥对演习进行现场总结。

根据现场演习的情况，召集相关人员开会，切实改进演练的不足，及时修订应急救援预案（如有必要）。

九、火灾事故演习注意事项：

1、灭火器使用时严禁对着人员喷射。

2、爱护消防灭火器材，尽量避免器材损坏，演习人员注意喷射方向，以免人员受伤。

3、尽量穿公司工作服， 严肃认真，确保演习真实感。

4、所有参加灭火演练人员（由组长选定部分人员，提前通知）按时到场。

5、现场灭火演习时点火人员要特别注意安全，并要将整个演习过程的火势控制好。参加演习的人要远离火盆，做好自身的安全工作。

6、做好演习结束后的现场安全和清理工作，收管好相关设施，及时补全各种应急器材，做到有备无患。

7、做好整个过程的相关原始资料的收集，及时归档保存。

合肥非凡生物科技有限公司

二0二三年十一月五日