应急救援演练记录

| 演练项目 |  | 车间辅材区火灾事故应急救援及消防器材使用 |
| --- | --- | --- |
| 演练目的 |  | 检验救援组织反应速度、救援能力、协调配合、救援技能、灭 火设备的正确使用、向员工传达消防知识等 |
| 演练时间 |  | 2023年11月8日 |
| 演练地点 |  | 厂区1号门外主干道路 |
| 参演人员 |  | 全体员工、救援组织的全体人员 |
| 演练记录 | 一、公司应急预案的响应演练： 15:50 参与演练人员在公司办公楼一楼简报室集合签到； 16:00 演练策划人宣读演练规则； 16:05 演练前准备工作，各小组对防护用品、急救用品、消防器材进行熟悉； 16:06 应急救援总指挥李华安做演练动员； 16:08 应急救援总指挥李华安宣布演练开始； 16:09 车间一名员工发现车间辅材区一员工违禁吸烟导致起火的火情，并立即上报生产经理； 16:10 生产经理接到火情报告，立即赶赴现场，上报应急救援总指挥，同时拨打119报警（假想）； 16:12 应急救援总指挥通知： 立即宣布启动公司级救援预案，派出专人通知全厂职工车间着火，将员工有序撤到紧急集合点，同时组织各救援小组立即到位，准备好应急的设施设备以及做好自身防护，立即赶往事故场所安全的位置听命，参与应急救援的相关工作。 义务消防队携带灭火器材、防护用品等立即赶往火灾现场参与灭火； 通讯及现场维护队通讯队立即携带警戒绳等警戒器材赶往火灾现场，在现场拉起警戒绳，同时将公司员工疏散至公司应急疏散点； 医疗救护组立即携带医疗器材、急救药品赶往火灾现场； 16:15 各小组到达火灾地点现场扑救火灾，火被扑灭； 16:20总指挥李华安宣布应急结束，并将演练情况向总指挥汇报； 二、消防器材的使用演练： 16:25参与演练的人员到厂区1号门附近的点火点集合，安全生产负责人现场教大家使用灭火器和消防水枪对火点进行喷射； 16:30参演人员依次使用灭火器和消防水枪对准火点喷射； 16:35 参与演练全体人员回到公司办公楼一楼集合点； 16:40 应急救援总指挥做演练总结； 16:45各组人员将器材放回原位后回到各自的工作岗位。 |  |
| 现场讲评 | 1、此次演练，完成统一指挥，在较短的时间内完成救援工作； 2、通过演练提高员工应急反应，以及提高员工应对突发事故有效处理能力； 3、救援速度迅速，扑灭火灾正确及时； 4、演练各小组分工明确，协作配合一致； 5、今后应经常进行不同的应急救援事故演练。 |  |
| 预案适宜性充分性评审 |  | 适宜性：þ全部能够执行 ¨执行过程不够顺利 ¨明显不适宜 充分性：þ完全满足应急要求 ¨基本满足需完善 ¨不充分，必须修改 |
| 演练效果 | 人员 到位 情况 | ¨迅速准确 þ基本按时到位 ¨个别人员不到位 ¨重点部位人员不到位 þ职责明确，操作熟练 ¨职责明确，操作不够熟练 ¨职责不明，操作不熟练 |
|  | 物资到位情况 | 现场物资：þ现场物资充分，全部有效 ¨现场准备不充分 ¨现场物资严重缺乏 个人防护：þ全部人员防护到位 ¨个别人员防护不到位 ¨大部分人员防护不到位 |
|  | 协调 组织 情况 | 整体组织：¨准确、高效 þ协调基本顺利，能满足要求 ¨效率低，有待改进 抢险组分工：¨合理、高效 þ基本合理，能完成任务 ¨效率低，没有完成任务 |
|  | 实战 效果 评价 | þ达到预期目标 ¨基本达到目的，部分环节有待改进 ¨没有达到目标，须重新演练 |
|  | 外部 支援 部门 和协 作有 效性 | 报告上级：þ报告及时 ¨联系不上消防部门： ¨按要求协作 ¨行动迟缓 医疗救援部门：¨按要求协作 ¨行动迟缓 þ暂未涉及 周边政府撤离配合：¨按要求配合 ¨不配合 þ暂未涉及 |
| 存在问题和改进措施 |  | 1、由于此类全员参与的演练不多，故员工的快速反应需要加强，今后将会通过部门、或一定区域小范围多开展类似演练，加强员工的快速反应能力，预警能力。 2、部分员工对灭火器器材使用不太熟练，后期将邀请消防大队教官到公司开展相应的培训，加强员工对消防器材的认识和使用能力。 3、公司还应增加应急物资的配备。 |